Приложение 6

# ЗАКЛЮЧЕНИЕ (АКТ)

по результатам выездного осмотра

объекта на предмет соответствия требованиям стандартов реновации

г. Москва								                __ ________ ____ г.

_____________________________________________________________________________

_______________________________________________________________(далее – Объект)

(адрес многоквартирного жилого дома)

Комиссия Контрольно-счетной палаты Москвы в составе :

_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________,

_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должности сотрудников КСП Москвы)

при участии уполномоченных представителей:

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________,

(Ф.И.О., должности ответственных представителей, наименование организаций)

подписали настоящее Заключение (Акт) по результатам выездного осмотра на предмет соответствия Объекта требованиям стандартов реновации.

В ходе осмотра установлено следующее.

1. Общие показатели Объекта:

| № п/п | Показатель (единица измерения) | Значение |
| --- | --- | --- |
| 1. | Площадь (кв. м): |  |
| 1.1. | Общая |  |
| 1.2. | Застройки |  |
| 1.3. | Наземных этажей |  |
| 1.4. | Подземных этажей |  |
| 1.5. | Жилых помещений |  |
| 2. | Строительный объем (куб. м) |  |
| 3. | Площадь земельного участка (кв. м) |  |
| 4. | Высота (м) |  |
| 5. | Количество этажей (ед.): |  |
| 5.1. | Наземных |  |
| 5.2. | Подземных |  |
| 6. | Количество объектов недвижимости (ед.) |  |
| 6.1. | Квартиры |  |
| 6.2. | Машино-места |  |
| 6.3. | Нежилые помещения |  |

2. Основания и сроки выполнения работ:

| Проектно-изыскательские работы | с ________ по __________ |
| --- | --- |
| Положительное заключение Мосгосэкспертизы |  |
| Разрешение на строительство |  |
| Строительные работы | с ________ по __________ |
| Разрешение на ввод в эксплуатацию |  |

3. Сведения о строительной готовности Объекта

______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(указываются процент фактической строительной готовности, факты, которые на момент осмотра свидетельствуют о невозможности использования Объекта по назначению (в том числе при его вводе в эксплуатацию)

4. Соответствие Объекта стандартам реновации, в том числе:

4.1. Улучшенная отделка помещений общего пользования

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(указываются №№ подъездов, описываются основные факты несоответствия требованиям, заполняется приложение 1)

4.2. Улучшенная отделка жилых помещений

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________;

(указываются №№ квартир, описываются основные факты несоответствия требованиям, заполняется приложение 2)

4.3. Благоустройство территории расположения Объекта

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(описываются основные факты несоответствия требованиям, заполняется приложение 3)

Выводы Комиссии

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________.

(краткое, обобщенное описание установленных фактов)

| Приложение: | 1. |
| --- | --- |
|  | 2. |
|  | 3. |
|  | 4. Материалы фотофиксации на ___л. в 1 экз. |
|  | ... |

Подписи:

Члены Комиссии КСП Москвы:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

Уполномоченные представители:

1.______________________________________

2.______________________________________

3.______________________________________

4.______________________________________

# Приложение 1 к Заключению (Акту)

Сведения о соответствии требованиям по отделке помещений общего пользования

| № п/п | Наименование элементов здания | Требование | Факт соответствия | Описание несоответствий |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | №____ подъезда | №____подъезда |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Входные подъездные двери, в том числе тамбурные | Утепленная металлическая дверь с порошковой окраской и доводчиком или алюминиевый профиль со стеклопакетом и доводчиком |  |  |
| 2. | Двери незадымляемых лестничных клеток и лифтовых холлов | Внутренние - металлические противопожарные с порошковой окраской. Наружные - утепленные металлические двери с порошковой окраской и доводчиком или алюминиевый профиль со стеклопакетом и доводчиком |  |  |
| 3. | Стены входного тамбура, вестибюля, коридоров 1-го этажа, лифтового холла 1-го этажа | Фактурное декоративное покрытие с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или облицовка плиткой, или отделочными панелями в соответствии с проектным решением |  |  |
| 4. | Стены лифтовых холлов, межквартирных коридоров, тамбуров типовых этажей, лестничных клеток с 1-го по технический этаж | Фактурное декоративное покрытие с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности или облицовка плиткой, панелями в соответствии с проектным решением |  |  |
| 5. | Переходные балконы и лоджии (при наличии) | Облицовка пола керамогранитной плиткой. Плинтус из плитки (в зависимости от проектного решения отделки фасада) |  |  |
| 6. | Освещение | В лестничных клетках типовых этажей - ударопрочные светильники. В вестибюлях и лифтовых холлах - потолочные светильники |  |  |
| 7. | Установка датчиков присутствия в местах общего пользования |  |  |  |

# Приложение 2 к Заключению (Акту)

Соответствие требованиям по отделке жилых помещений

| № п/п | Наименование элементов здания | Требование | Факт соответствия |  | Описание несоответствий |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Кв-ра №__ | Кв-ра №__ | Кв-ра № | Кв-ра № |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Входная квартирная дверь | Блок дверной металлический с толщиной металла не менее 2 мм, с заполнением минеральной ватой, окрашенный порошковыми красками, однопольный, с глазком, замком, ручками, с телескопическими наличниками и доборными элементами. Внутренняя отделка двери в цвет межкомнатных дверей или напольного покрытия прихожей |  |  |  |  |
| 2. | Двери межкомнатные | Дверь деревянная из бруса или слоеного шпона. Внешняя отделка двери - древесноволокнистая плита средней плотности с защитным покрытием, имитирующим натуральную древесную фактуру |  |  |  |  |
| 3. | Окна | Энергосберегающий оконный блок из ПВХ класса А, дерева или алюминиевого сплава с двухкамерным стеклопакетом. Ламинирование окна в соответствии с архитектурно-градостроительным решением. Установка москитной сетки на одну из створок окна. |  |  |  |  |
| 4. | Стены (кроме кухни и санузла) | Поклейка обоев под покраску на флизелиновой основе с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, окраска обоев в 1 слой. Цвет - светлых тонов |  |  |  |  |
| 5. | Потолки (кроме санузла) | Улучшенная окраска 3 потолков латексными акриловыми красками с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности с потолочным плинтусом или натяжные потолки. Цвет белый |  |  |  |  |
| 6. | Полы (кроме санузла) | Укладка ламината классом не ниже 32, толщиной не меньше 8 мм или паркетной доски толщиной не меньше 15 мм категории А на звукоизоляционный слой (кроме комнат – или укладка керамической или керамогранитной плитки на звуко-, теплоизоляционный слой). Цвет - светлых тонов |  |  |  |  |
| 7. | Кухня |  |  |  |  |  |
| 7.1. | Стены | Поклейка обоев под покраску на флизелиновой основе с подготовкой (в том числе выравниванием) поверхности, окраска обоев в 1 слой. Цвет - светлых гонов; Облицовка рабочей зоны стен над кухонным оборудованием (устройство "фартука" высотой 600 мм) из керамической, глазурованной плитки (в том числе одной стены на всю длину). Цвет - светлых тонов |  |  |  |  |
| 7.2. | Мойка | Мойка из нержавеющей стали. Тумба под мойку не менее 600x500 мм |  |  |  |  |
| 7.3. | Плита | Электрическая. Размер: не менее 500x600 мм. Количество конфорок - 4 |  |  |  |  |
| 8. | Санузел |  |  |  |  |  |
| 8.1. | Стены | Облицовка керамической плиткой, глазурованной на всю высоту стен, за исключением пространства за ванными. Герметизация мест примыкания ванны к стенам выполняется стеновой плиткой (с наклоном) или пластиковым плинтусом/галтелью. Цвет - светлых тонов |  |  |  |  |
| 8.2. | Потолки | Монтаж подвесного потолка или покраска латексной акриловой краской (в зависимости от конструктивных особенностей помещений). Потолочный плинтус в соответствии с проектным решением. Цвет - белый |  |  |  |  |
| 8.3. | Полы | Укладка керамической или керамогранитной плитки на звуко-, гидроизоляционный слои. Цвет - светлых тонов |  |  |  |  |
| 8.4. | Ванная | Ванна стальная с эмалированным покрытием, чугунная или акриловая. Цвет - белый. Размер: длина - не менее 1700 мм, ширина - не менее 700 мм, глубина не менее 380 мм, высота установки - не менее 600 мм. Экран под ванну пластиковый или из влагостойкого МДФ (Древесноволокнистая плита). Смеситель однорычажный и штанга душевая с держателем |  |  |  |  |
| 8.5. | Раковина | Раковина с пьедесталом керамическая. Цвет - белый. Размер не менее 520x420 мм. Смеситель для раковины однорычажный. Минираковина/рукомойник (для гостевого санузла) на кронштейнах. Цвет - белый |  |  |  |  |
| 8.6. | Унитаз | Компакт фаянсовый с двойной кнопкой слива. Размер: не менее 605x340x400h мм |  |  |  |  |
| 8.7. | Полотенцесушитель* | Из нержавеющей стали. Водный или электрический (в зависимости от проекта многоквартирного дома) |  |  |  |  |
| 8.8. | Установка квартирных приборов учета потребления тепловой энергии и воды |  |  |  |  |  |
| 9. | Освещение | Люстры или светильники в кухне, комнатах, прихожей и коридоре. В санузлах - светильники потолочные или настенные во влагостойком исполнении |  |  |  |  |
| 10. | Внутренние перила балконов и лоджий | Металлические перила с порошковой окраской в соответствии с нормативными требованиями (при устройстве витражных конструкций) |  |  |  |  |
| 11. | Установка терморегулирующих клапанов (терморегуляторов) на отопительных приборах |  |  |  |  |  |

* Не подлежит размещению над раковиной, ванной и унитазом (в случае устройства электрических полотенцесушителей) и не подлежит размещению над раковиной и ванной (в случае устройства водных полотенцесушителей).

# Приложение 3 к Заключению (Акту)

Соответствие базовым требованиям к благоустройству территории жилой застройки

| № п/п | Наименование объектов (элементов объектов) благоустройства и инженерного оборудования, краткое описание | Наличие | Описание несоответствий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - 1. Дворовые территории |  |  |  |
| 1.1. | Площадки перед входными группами в многоквартирные дома. Скамьи, урны, велопарковки Бетонная тротуарная плитка на жестком укатываемом бетонном основании, Базовый набор малых архитектурных форм |  |  |
| 1.2 | Детские игровые площадки, площадки тихого отдыха, площадки для размещения спортивного оборудования Водопроницаемое противоударное покрытие - резиновая крошка, резиновая и каучуковая плитка. Утопленный садовый борт. Базовый набор игрового и спортивного оборудования, Базовый набор малых архитектурных форм |  |  |
| - 2. Территории, прилегающие к УДС |  |  |  |
| 2.1. | Открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта Асфальтобетон/ бортовой камень из гранита |  |  |
| - 3. Территории внутриквартальных проездов |  |  |  |
| 3.1. | Открытые автостоянки для постоянного и временного хранения автотранспорта Асфальтобетон/ парковка на газонной решетке/ бортовой камень из гранита |  |  |
| 3.2. | Площадки для накопления твердых коммунальных отходов, объекты, предназначенные для хранения уборочного инвентаря, противогололедных материалов и иные объекты Асфальтобетон, базовый набор коммунально-бытового оборудования |  |  |
| - 4. Территории озелененных объектов рекреации квартала, микрорайона (сады, бульвары, скверы) и спортивной зоны жилого квартала |  |  |  |
| 4.1. | Дорожно-тропиночная сеть Прогулочные дорожки, велодорожки Водопроницаемое покрытие из бетонной тротуарной плитки и/или мягкое гравийное покрытие, стабилизированное полимерным составом. Утопленный садовый борт или полоса-ограничитель |  |  |
| 4.2. | Площадки для выгула собак Размеры площадок не менее 400 кв.м. Площадки имеют сетчатое ограждение, освещение, периметральное озеленение. Оборудуются скамьями, урнами, информационными стендами Песчаное, песчано-земляное покрытие |  |  |
| - 5. Территории общественных пространств |  |  |  |
| 5.1. | Общественные зоны, в том числе площадки для проведения культурно-массовых мероприятий и кратковременного отдыха Оборудуются индивидуальными малыми архитектурными формами. Возможно размещение произведений декоративно-прикладного искусства, декоративных водных устройств Бетонная/гранитная тротуарная плитка при условии обеспечения проезда спецтехники |  |  |
| - 6. Инженерное оборудование территории |  |  |  |
| 6.1. | Наружное освещение Опоры наружного освещения, современные декоративные опоры освещения (торшеры) Светодиодные светильники. Базовый набор малых архитектурных форм |  |  |
| 6.2. | Система наружного видеонаблюдения |  |  |

С учетом балконов, лоджий, веранд и террас.

Требования к улучшенной отделке помещений общего пользования и жилых помещений утверждены постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП.

В соответствии с базовыми требованиями к благоустройству территории жилой застройки при реализации Программы реновации, утвержденными постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 515-ПП.

Для приложений 1-3: набор требований может быть изменен для целей конкретного выездного осмотра. Описание требований приводится в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 516-ПП (приложения 1 и 2) и постановлением Правительства Москвы от 08.08.2017 № 515-ПП (приложение 3).